## Proposta
| 1 | 172014 | 0 | 2
Município de Araguari
Planilha para Proposta do Pregão Nº 017/2014
Processo Número: 0023822/2014
Data da Sessão: 26/03/2014, AS 13:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | PCT. | 860 | ABAIXADOR LINGUA MADEIRA ESPÁTULA DE MADEIRA... |  |  | 0 | 0
2 | PCT. | 140 | ABAIXADOR LINGUA MADEIRA ESPÁTULA DE MADEIRA... |  |  | 0 | 0
3 | FRS. | 10 | ACIDO ACETICO 5% - FRASCO COM 1000 ML |  |  | 0 | 0
4 | GL | 400 | ÁCIDO PERACÉTICO CONCENTRAÇÃO DE 0,09% A 0,2% ... - GALÕES DE 5 (CINCO) LITROS. |  |  | 0 | 0
5 | Unid. | 940 | ADAPTADOR PRN PLUG ADAPTADOR PRN... |  |  | 0 | 0
6 | Unid. | 160 | ADAPTADOR PRN PLUG ADAPTADOR PRN,ESTÉRIL... |  |  | 0 | 0
7 | Unid. | 142500 | AGULHA DESC 13X4,5MM - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
8 | Unid. | 57500 | AGULHA DESC 13X4,5MM AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA,... |  |  | 0 | 0
9 | Unid. | 7700 | AGULHA DESC 20X5,5 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
10 | Unid. | 2300 | AGULHA DESC 20X5,5 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
11 | Unid. | 66000 | AGULHA DESC 25X7 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
12 | Unid. | 14000 | AGULHA DESC 25X7 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
13 | Unid. | 84000 | AGULHA DESC 25X8 AGULHA HIPODÉRMICA, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
14 | Unid. | 16000 | AGULHA DESC 25X8 AGULHA HIPODÉRMICA, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
15 | Unid. | 84000 | AGULHA DESC 40X12 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
16 | Unid. | 16000 | AGULHA DESC 40X12 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, ... |  |  | 0 | 0
17 | Unid. | 1000 | AGULHA P/COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO.25X7 USO PEDIÁTRICO/ GERIÁTRICO, ... |  |  | 0 | 0
18 | Unid. | 2000 | AGULHA P/COLETA MULTIPLA DE SANGUE A VACUO.25X8 ... |  |  | 0 | 0
19 | FRS. | 5784 | ALCOOL ETIL 70% -FRASCO 1000ML (ETANOL)... |  |  | 0 | 0
20 | FRS. | 2232 | ALCOOL ETIL 70% -FRASCO 1000ML (ETANOL)... |  |  | 0 | 0
21 | Unid. | 770 | ALGODAO HIDROFILO 500G ABSORVENTE, ... |  |  | 0 | 0
22 | Unid. | 130 | ALGODAO HIDROFILO 500G ABSORVENTE, ... |  |  | 0 | 0
23 | Unid. | 870 | ALMOTOLIA BICO RETO MARROM 250ML PLÁSTICA DE COR MARROM, ... |  |  | 0 | 0
24 | Unid. | 130 | ALMOTOLIA BICO RETO MARROM 250ML PLÁSTICA DE COR MARROM, PROTETOR ACOPLADO AO BICO RETO E TAMPA ROSCA. CAPACIDADE DE 250 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |  |  | 0 | 0
25 | Unid. | 1360 | APARELHO BARBEAR DESC CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM DUAS LÂMINAS ISENTAS DE REBARBAS,... |  |  | 0 | 0
26 | Unid. | 40 | APARELHO BARBEAR DESC CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM DUAS LÂMINAS ISENTAS DE REBARBAS, ... |  |  | 0 | 0
27 | PCT | 43500 | ATADURA CREPE 13F 10CMX1,80M REPOUSO PCT/ 12 UNIDADES CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS,... |  |  | 0 | 0
28 | PCT | 6490 | ATADURA CREPE 13F 10CMX1,80M REPOUSO PCT/ 12 UNIDADES CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS, ... |  |  | 0 | 0
29 | PCT | 26784 | ATADURA CREPE 13F 20CMX1,80M REPOUSO PCT/12 UNIDADES CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
30 | PCT | 3200 | ATADURA CREPE 13F 20CMX1,80M REPOUSO PCT/12 UNIDADES CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
31 | Unid. | 860 | ATADURA GESSO 10CMX3,0M GESSADA CONFECCIONADA EM GAZE ESPECIAL, EM 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
32 | Unid. | 1500 | ATADURA GESSO 15CMX3,0M GESSADA CONFECCIONADA EM GAZE ESPECIAL, EM 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
33 | Unid. | 1000 | ATADURA GESSO 20CMX4,0M GESSADA CONFECCIONADA EM GAZE ESPECIAL, EM 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
34 | PCT | 45500 | ATADURA CREPE 13F 15CMX1,80M REPOUSO PCT/ 12 UNIDADES CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
35 | PCT | 3490 | ATADURA CREPE 13F 15CMX1,80M REPOUSO PCT/ 12 UNIDADES CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS... |  |  | 0 | 0
36 | PCT | 950 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 15CMX1,0M PCT/ 12 UNIDADES ANTIALÉRGICO DE 15 CM DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES, ... |  |  | 0 | 0
37 | PCT | 940 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 20CMX1,0M PCT/12 UNIDADES ANTIALÉRGICO DE 20 CM DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES, ... |  |  | 0 | 0
38 | PCT | 950 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA 10CMX1,0M PCT / 12 UNIDADES ANTIALÉRGICO DE 10 CM DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES, ... |  |  | 0 | 0
39 | Unid. | 770 | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 60GR/M²... |  |  | 0 | 0
40 | Unid. | 230 | AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 60GR/M²... |  |  | 0 | 0
41 | Unid. | 100 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 02 EM PVC, ATÓXICO, INQUEBRÁVEL, TRANSPARENTE, FACE INTERNA LISA, TAMANHO 02. |  |  | 0 | 0
42 | Unid. | 100 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 03 EM PVC, ATÓXICO, INQUEBRÁVEL, TRANSPARENTE, FACE INTERNA LISA, TAMANHO 03. |  |  | 0 | 0
43 | Unid. | 100 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 EM PVC, ATÓXICO, INQUEBRÁVEL, TRANSPARENTE, FACE INTERNA LISA, TAMANHO 04. |  |  | 0 | 0
44 | Unid. | 100 | CÂNULA DE GUEDEL Nº 05 EM PVC, ATÓXICO, INQUEBRÁVEL, TRANSPARENTE, FACE INTERNA LISA, TAMANHO 05. |  |  | 0 | 0
45 | Unid. | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº0 EM PVC, ATÓXICO, INQUEBRÁVEL, TRANSPARENTE, FACE INTERNA LISA, TAMANHO 0. |  |  | 0 | 0
46 | Unid. | 50 | CANULA DE GUEDEL Nº01 EM PVC, ATÓXICO, INQUEBRÁVEL, TRANSPARENTE, FACE INTERNA LISA, TAMANHO 01 |  |  | 0 | 0
47 | Unid. | 10 | CARVÃO ATIVADO PÓ - FRASCO COM 250 GRAMAS |  |  | 0 | 0
48 | Unid. | 50 | CAT CENTRAL LONGA PERM 14GX20 - 16 G X 8 CATETER INTRAVEN. LONGA PERMANÊNCIA INFANTIL C/FIO GUIA DE LONGA DURAÇÃO... |  |  | 0 | 0
49 | Unid. | 100 | CAT CENTRAL LONGA PERM 22GX08" - 19GX2" CATETER INTRAVEN. LONGA PERMANÊNCIA INFANTIL C/FIO GUIA DE LONGA DURAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM TEFLON,... |  |  | 0 | 0
50 | Unid. | 740 | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 16G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES PERCUTÂNEOS ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE; ... |  |  | 0 | 0
51 | Unid. | 260 | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 16G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES PERCUTÂNEOS ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE; ... |  |  | 0 | 0
52 | Unid. | 2300 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 18 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G, ... |  |  | 0 | 0
53 | Unid. | 700 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 18 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 18G,... |  |  | 0 | 0
54 | Unid. | 4600 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 20 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 20G,... |  |  | 0 | 0
55 | Unid. | 1400 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 20 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 20G,... |  |  | 0 | 0
56 | Unid. | 4600 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 22 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 22G, ... |  |  | 0 | 0
57 | Unid. | 1400 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 22 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 22G,... |  |  | 0 | 0
58 | Unid. | 7400 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 24 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 24G,... |  |  | 0 | 0
59 | Unid. | 2600 | CATETER - DE SEGURANÇA INTRAVENOSO PERIFERICO 24 G DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM CATETER CALIBRE 24G, ... |  |  | 0 | 0
60 | Unid. | 3000 | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, EM POLÍMERO PLÁSTICO, ADULTO, COM ALÇA DE FIXAÇÃO REGULÁVEL, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM UNITÁRIA |  |  | 0 | 0
61 | Unid. | 740 | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 14G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES PERCUTÂNEOS ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE; ... |  |  | 0 | 0
62 | Unid. | 260 | CATETER VENOSO DE SEGURANÇA 14G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM SISTEMA PASSIVO DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES PERCUTÂNEOS ENTRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE;... |  |  | 0 | 0
63 | Unid. | 100 | COLAR CERVICAL M - CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE ALTA DENSIDADE, FECHO EM VELCRO, FORRADO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO MÉDIO. |  |  | 0 | 0
64 | Unid. | 100 | COLAR CERVICAL P - CONFECCIONADO EM ESPUMA MACIA DE ALTA DENSIDADE, FECHO EM VELCRO, FORRADO EM MALHA DE ALGODÃO, PARA IMOBILIZAÇÃO, TAMANHO PEQUENO. |  |  | 0 | 0
65 | Unid. | 12 | COLAR CERVICAL RESGATE G CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO UMA MAIOR REISTÊNCIA E APOIO... |  |  | 0 | 0
66 | Unid. | 50 | COLAR CERVICAL RESGATE M CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO,... |  |  | 0 | 0
67 | Unid. | 50 | COLAR CERVICAL RESGATE P CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, EM 1/16 MM, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE COM MAIS UM MILÍMETRO, ... |  |  | 0 | 0
68 | Unid. | 4900 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13L - CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, FABRICADA EM PAPELÃO, ... |  |  | 0 | 0
69 | Unid. | 100 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13L - CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, FABRICADA EM PAPELÃO, ... |  |  | 0 | 0
70 | Unid. | 700 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML- COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAPACIDADE PARA 2.000ML. |  |  | 0 | 0
71 | Unid. | 500 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML- COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CAPACIDADE PARA 2.000ML. |  |  | 0 | 0
72 | Unid. | 10000 | COLETOR URINA C/CORDAO AD 2000ML. COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE BOLSA PLÁSTICA, ... |  |  | 0 | 0
73 | Unid. | 4000 | COLETOR URINA C/CORDAO AD 2000ML. COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL, COMPOSTO DE BOLSA PLÁSTICA, ... |  |  | 0 | 0
74 | Unid. | 1500 | COLETOR URINA INFANTIL FEMININO CAPACIDADE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML; ... |  |  | 0 | 0
75 | Unid. | 1500 | COLETOR URINA INFANTIL FEMININO CAPACIDADE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML; ... |  |  | 0 | 0
76 | Unid. | 1400 | COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO CAPACIDADE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML; ... |  |  | 0 | 0
77 | Unid. | 600 | COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO CAPACIDADE 100ML, GRADUADO A CADA 10ML; ... |  |  | 0 | 0
78 | Unid. | 440 | COMPRESSA .GAZE QUEIJO 13F 91X91CM 8 DOBRAS ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR M2, COM 08 DOBRAS, MEDINDO 91CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, ... |  |  | 0 | 0
79 | Unid. | 60 | COMPRESSA .GAZE QUEIJO 13F 91X91CM 8 DOBRAS ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS POR M2, COM 08 DOBRAS, MEDINDO 91CM DE LARGURA X 91 METROS DE COMPRIMENTO, ... |  |  | 0 | 0
80 | PCT | 430000 | COMPRESSA DE GASE 13 FIOS 7,5 CN X 7,5 CM, ESTÉRIL ESTERIL - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERILIZADA COM FIO RADIOPACO,... |  |  | 0 | 0
81 | PCT | 52000 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, 7,5 X 7,5 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERILIZADA COM FIO RADIOPACO, ... |  |  | 0 | 0
82 | Unid. | 15600 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 21G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 21 G... |  |  | 0 | 0
83 | Unid. | 4400 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 21G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 21 G... |  |  | 0 | 0
84 | Unid. | 55000 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 23G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 23 G... |  |  | 0 | 0
85 | Unid. | 25000 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 23G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 23 G... |  |  | 0 | 0
86 | Unid. | 7400 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 25G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 25 G... |  |  | 0 | 0
87 | Unid. | 2600 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 25G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 25 G... |  |  | 0 | 0
88 | Unid. | 670 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 27G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 27 G... |  |  | 0 | 0
89 | Unid. | 30 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SEGURANÇA 27G DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA COM ASA ESTÉRIL, TAMANHO 27 G... |  |  | 0 | 0
90 | Unid. | 6800 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº06 C/ PRESERVATIVO MASCULINO - COLETOR DE URINA MASCULINO C/ EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
91 | Unid. | 1200 | DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 6 c/ preservativo masculino - coletor de urina masculino c/ extensão, confeccionado em PVC ... |  |  | 0 | 0
92 | Unid. | 300 | DRENO DE TÓRAX SISTEMA DE DRENAGEM DE TÓRAX, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - APLICAÇÃO: HOSPITALAR; - MATERIAL: DRENO TUBULAR ESTÉRIL, EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E RADIOPACO; - COM FRASCO ESTÉRIL EM PVC RÍGIDO E TRANSPARENTE; ... |  |  | 0 | 0
93 | Unid. | 50 | DRENO DE TÓRAX INFANTIL KIT PARA DRENAGEM DE TORAX, INFANTIL, EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ... |  |  | 0 | 0
94 | Unid. | 140 | DRENO PENROSE Nº 02 COM GAZE Nº02, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA. |  |  | 0 | 0
95 | Unid. | 60 | DRENO PENROSE Nº 02 COM GAZE Nº02, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA. |  |  | 0 | 0
96 | Unid. | 140 | DRENO PENROSE Nº 03 COM GAZE Nº03, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA. |  |  | 0 | 0
97 | Unid. | 60 | DRENO PENROSE Nº 03 COM GAZE Nº03, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE, ABERTURA EM PÉTALA. |  |  | 0 | 0
98 | Unid. | 23000 | ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL AD. PARA MONITORIZAÇÃO CARDIOLÓGICA |  |  | 0 | 0
99 | Unid. | 7000 | ELETRODO DESCARTÁVEL COM GEL AD. PARA MONITORIZAÇÃO CARDIOLÓGICA |  |  | 0 | 0
100 | Unid. | 5000 | EQ MICROGOTAS FOTOSSENSÍVEL DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES PARENTERAIS... |  |  | 0 | 0
101 | Unid. | 28000 | EQUIPO MACRO CAM FLEX FLASHBALL PINCA ROL INJ EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA DE DROGAS TRANSPARENTE... |  |  | 0 | 0
102 | Unid. | 12000 | EQUIPO MACRO CAM FLEX FLASHBALL PINCA ROL INJ EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA DE DROGAS TRANSPARENTE,... |  |  | 0 | 0
103 | Unid. | 1000 | EQUIPO ENTERAL PARA SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. |  |  | 0 | 0
104 | Unid. | 1000 | EQUIPO ENTERAL PARA USO MEDICO HOSPITALAR ATOXICO,ESTERIL,ISENTO DE PIROGENIO,ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO. |  |  | 0 | 0
105 | Unid. | 50000 | ESCOVA ENDOCERVICAL N/EST - ESCOVA COM HASTES DE APROXIMADAMENTE 19CM, CERDAS MAICIAS EM NYLON FIXADAS POR FIO DE AÇO INOX TORCIDO... |  |  | 0 | 0
106 | Unid. | 18 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON DE 13 A 16 CM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÊRA EM LÁTEX DE QUALIDADE SUPERIOR... |  |  | 0 | 0
107 | Unid. | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM NYLON DE 13 A 16 CM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÊRA EM LÁTEX ... |  |  | 0 | 0
108 | Unid. | 74 | ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO DE METAL, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÊRA EM LÁTEX ..., ESTOJO PARA VIAGEM,... |  |  | 0 | 0
109 | Unid. | 62 | ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON, FECHO DE METAL, MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÊRA EM LÁTEX DE ... ESTOJO PARA VIAGEM ... |  |  | 0 | 0
110 | Unid. | 14 | ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO CLÁSSICO, PORTÁTIL, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL; ... (CIRCUNFERÊNCIA DE MEMBRO DE 33 A 44CM)... |  |  | 0 | 0
111 | Unid. | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO CLÁSSICO, PORTÁTIL, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL; COM BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE METAL, QUE PERMITA A MEDIÇÃO EM PACIENTES OBESOS (CIRCUNFERÊNCIA DE MEMBRO DE 33 A 44CM)... |  |  | 0 | 0
112 | Unid. | 2400 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, ... |  |  | 0 | 0
113 | Unid. | 1100 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA, EM TECIDO 100% ALGODÃO, ... |  |  | 0 | 0
114 | Unid. | 300 | ESPATULA AYRES(100) PCT EM MADEIRA DESCARTÁVEL, SEM REBARBAS, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, ... |  |  | 0 | 0
115 | Unid. | 20000 | ESPECULO COLLIN EST DESC M VAGINAL DESCARTÁVEL E PLÁSTICO, POLIETILENO, ATÓXICO,... |  |  | 0 | 0
116 | Unid. | 20000 | ESPECULO COLLIN EST DESC P VAGINAL DESCARTÁVEL E PLÁSTICO, POLIETILENO, ATÓXICO,... |  |  | 0 | 0
117 | Unid. | 66 | ESTETOSCÓPIO ADULTO OLIVAS EM SILICONE OU SIMILAR RESISTENTE E MACIO, ... |  |  | 0 | 0
118 | Unid. | 24 | ESTETOSCÓPIO ADULTO OLIVAS EM SILICONE OU SIMILAR RESISTENTE E MACIO, ... |  |  | 0 | 0
119 | Unid. | 14 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL OLIVAS EM SILICONE OU SIMILAR RESISTENTE E MACIO, ... |  |  | 0 | 0
120 | Unid. | 1 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL OLIVAS EM SILICONE OU SIMILAR RESISTENTE E MACIO, ... |  |  | 0 | 0
121 | Unid. | 10000 | ESTOJO PORTA-LÂMINAS ESTOJO P ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA, ... |  |  | 0 | 0
122 | CX | 500 | FILME P/ MAMOGRAFIA 18 X 24 CM CAIXA COM 100 |  |  | 0 | 0
123 | CX | 200 | FILME PARA RX 13X18CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
124 | CX | 150 | FILME PARA RX 15 X 40CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
125 | CX | 500 | FILME PARA RX 18X24CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
126 | CX | 500 | FILME PARA RX 24X30CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
127 | CX | 500 | FILME PARA RX 30X40CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
128 | CX | 300 | FILME PARA RX 35X35CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
129 | CX | 200 | FILME PARA RX 35X43CM, BASE VERDE, CAIXA COM 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
130 | CX | 47 | FIO CAT SIM 0-0 1/2 CC1,5 FIO CATGUT 0-0 COM AGULHA DE 1/2 CIRC. CILINDRICA DE 1,5 FIO DE 45CM. CX COM 24 ENVELOPES... |  |  | 0 | 0
131 | CX | 13 | FIO CAT SIM 0-0 1/2 CC1,5 FIO CATGUT 0-0 COM AGULHA DE 1/2 CIRC. CILINDRICA DE 1,5 FIO DE 45CM. CX COM 24 ENVELOPES... |  |  | 0 | 0
132 | CX | 38 | FIO CAT SIM 2-0 1/2 CC 1,5 COM AGULHA DE1/2 CIRC. CILÍNDRICA DE 1,5 CM. FIO DE 45 CM. CAIXA COM 24 ENVELOPES... |  |  | 0 | 0
133 | CX | 12 | FIO CAT SIM 2-0 1/2 CC 1,5 COM AGULHA DE1/2 CIRC. CILÍNDRICA DE 1,5 CM. FIO DE 45 CM. CAIXA COM 24 ENVELOPES... |  |  | 0 | 0
134 | CX | 40 | FIO CAT SIM 4-0 1/2 CC 1,5 COM AGULHA DE1/2 CIRC. CILÍNDRICA DE 1,5 CM. FIO DE 45 CM. CAIXA COM 24 ENVELOPES... |  |  | 0 | 0
135 | CX | 300 | FIO NYLON 2.0 3/8 CT 2,0. FIO DE SUTURA DE NYLON 2-0 MEDINDO 45CM DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1.5 CM, 3/8 CIRCULO, ...CAIXA COM 24 ENVELOPES,... |  |  | 0 | 0
136 | CX | 280 | FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 2,0 NPA344 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 2 CM., 3/8 CÍRCULO,... CAIXA COM 24 ENVELOPES, ... |  |  | 0 | 0
137 | CX | 120 | FIO NYLON PTO 3-0 3/8 CT 2,0 NPA344 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 2 CM., 3/8...CAIXA COM 24 ENVELOPES, ... |  |  | 0 | 0
138 | CX | 840 | FIO NYLON PTO 4-0 3/8 CT 1,5 SUTURA DE NYLON 4-0 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1,5 CM., 3/8 CÍRCULO, ...CAIXA COM 24 ENVELOPES, ... |  |  | 0 | 0
139 | CX | 360 | FIO NYLON PTO 4-0 3/8 CT 1,5 SUTURA DE NYLON 4-0 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1,5 CM., 3/8 CÍRCULO, ... CAIXA COM 24 ENVELOPES, ... |  |  | 0 | 0
140 | CX | 280 | FIO NYLON PTO 5-0 1/2 CT 1,5 SUTURA DE NYLON 5-0 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1,5 CM., 1/2 CÍRCULO, ... CAIXA COM 24 ENVELOPES,... |  |  | 0 | 0
141 | CX | 120 | FIO NYLON PTO 5-0 1/2 CT 1,5 SUTURA DE NYLON 5-0 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1,5 CM., 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, ... CAIXA COM 24 ENVELOPES, ... |  |  | 0 | 0
142 | CX | 70 | FIO NYLON PTO 6-0 1/2 CT 1,5 SUTURA DE NYLON 6-0 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1,5 CM., 1/2 CÍRCULO, .... CAIXA COM 24 ENVELOPES... |  |  | 0 | 0
143 | CX | 40 | FIO NYLON PTO 6-0 1/2 CT 1,5 SUTURA DE NYLON 6-0 MEDINDO 45 CM., DE COR PRETA, COM AGULHA DE 1,5 CM., 1/2 CÍRCULO, ...CAIXA COM 24 ENVELOPES, ... |  |  | 0 | 0
144 | Unid. | 65 | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL |  |  | 0 | 0
145 | Unid. | 45 | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO ADULTO - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL |  |  | 0 | 0
146 | Unid. | 100 | FIOS GUIA PARA INTUBAÇÃO INFANTIL - FIO METÁLICO, DOBRAVEL, PARA AUXILIAR NA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL. |  |  | 0 | 0
147 | Unid. | 2700 | FITA ADESIVA CREPE 1,9 CM X 50M HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO, TRATADA, BRANCA, MEDINDO 19MM X 50M... |  |  | 0 | 0
148 | Unid. | 300 | FITA ADESIVA CREPE 1,9 CM X 50M HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO, TRATADA, BRANCA, MEDINDO 19MM X 50M... |  |  | 0 | 0
149 | Unid. | 2680 | FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M C/CAPA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA, ... |  |  | 0 | 0
150 | Unid. | 320 | FITA HIPOALERGENICA 25MMX10M C/CAPA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA,... |  |  | 0 | 0
151 | Unid. | 100 | FITA MÉTRICA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, COM COMPRIMENTO DE 1,5M, NUMERADA A CADA CM, ESCALA DE MM EM MM. |  |  | 0 | 0
152 | Unid. | 870 | FITA P/ESTERIL AUTOCLAVE 19MMX30M PARA AUTOCLAVE, MEDINDO 19MM X 30 M, ... |  |  | 0 | 0
153 | Unid. | 130 | FITA P/ESTERIL AUTOCLAVE 19MMX30M PARA AUTOCLAVE, MEDINDO 19MM X 30 M, ... |  |  | 0 | 0
154 | Unid. | 1500 | FIXADOR LAMINA P/ PAPANICOLAU 100ML PARA ESFREGAÇOS CELULARES EM LÂMINA,... |  |  | 0 | 0
155 | GL | 300 | FIXADOR P/ RAIO X 38 LT (1) ACONDICIONADO EM FRASCOS TIPO GALÃO DE 38 LITROS, ... |  |  | 0 | 0
156 | Unid. | 72 | FORMOL 37% FR 1000 ML AMBAR CONTENDO 1000 ML, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. |  |  | 0 | 0
157 | Unid. | 2 | FORMOL 37% FR 1000 ML AMBAR |  |  | 0 | 0
158 | PCT. | 245 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES |  |  | 0 | 0
159 | PCT. | 65 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO G - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES |  |  | 0 | 0
160 | PCT. | 245 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. |  |  | 0 | 0
161 | PCT. | 65 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL ADULTO M - PACOTE COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES. |  |  | 0 | 0
162 | Unid. | 3400 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL.FRASCO 500ML PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS. GRADUACAO DUPLA EM RELEVO NA MESMA FACE COM ESCALA VOLUMETRICA DE 50 EM 50ML, ... |  |  | 0 | 0
163 | Unid. | 600 | FRASCO PARA DIETA ENTERAL.FRASCO 500ML ... |  |  | 0 | 0
164 | GL | 300 | GEL PARA ULTRASSOM 1000ML |  |  | 0 | 0
165 | GL | 200 | GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - GALÃO C/ 1.000ML |  |  | 0 | 0
166 | Unid. | 102 | GLICERINA BI-DESTILADA ( FR. COM 1.000 ML) CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E VALIDADE. |  |  | 0 | 0
167 | Unid. | 18 | GLICERINA BI-DESTILADA ( FR. COM 1.000 ML) |  |  | 0 | 0
168 | CX | 800 | HASTE FLEXIVEL CAIXA COM 100 HASTE FLEXÍVEL, CILÍNDRICA, RETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,2 CM DE COMPRIMENTO POR 2,7 MM DE DIÂMETRO, ... |  |  | 0 | 0
169 | CX | 350 | HASTE FLEXIVEL CAIXA COM 100 HASTE FLEXÍVEL, CILÍNDRICA, RETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,2 CM DE COMPRIMENTO POR 2,7 MM DE DIÂMETRO, ... |  |  | 0 | 0
170 | Unid. | 300 | HIDROGÊNIO, PERÓXIDO SOL 3% FR 1000 ML |  |  | 0 | 0
171 | Unid. | 180 | HIDROGÊNIO, PERÓXIDO SOL 3% FR 1000 ML |  |  | 0 | 0
172 | Unid. | 3500 | HIPOCLORITO SODIO SOL 1% FR 1000ML. EMBALADO DE ACORDO COM AS PRAXES DO FABRICANTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE... |  |  | 0 | 0
173 | Unid. | 500 | HIPOCLORITO SODIO SOL 1% FR 1000ML... |  |  | 0 | 0
174 | Unid. | 8800 | LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR 15 LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL N° 15, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO... |  |  | 0 | 0
175 | Unid. | 1250 | LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR 15 LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL N° 15, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO... |  |  | 0 | 0
176 | Unid. | 5600 | LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR 24 LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL N° 24, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO... |  |  | 0 | 0
177 | Unid. | 2400 | LAMINA BISTURI ACO CARBONO NR 24 LÂMINA DE BISTURI ESTÉRIL N° 24, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO... |  |  | 0 | 0
178 | Unid. | 1000 | LÂMINA P/ APARELHO DE BARBEAR CX C/ 5 UNIDADES |  |  | 0 | 0
179 | CX | 4000 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76MM LAPIDADA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES |  |  | 0 | 0
180 | Unid. | 200000 | LANCETA ESTERIL 23G DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUNDIDADE DE 2.0 MM, COM LÂMINA PERFURO-CORTANTE RETRÁTIL,... |  |  | 0 | 0
181 | PCT | 950 | LENÇOL DESCARTÁVEL 20MG/M2 (2,00MX90CM COM ELASTICO-BRANCO), ... |  |  | 0 | 0
182 | PCT | 50 | LENÇOL DESCARTÁVEL 20MG/M2 (2,00MX90CM COM ELASTICO-BRANCO), ... PACOTE COM 10 UND. |  |  | 0 | 0
183 | Unid. | 100 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 6,5 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
184 | Unid. | 5600 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 7,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX,... |  |  | 0 | 0
185 | Unid. | 1400 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 7,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
186 | Unid. | 10200 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 7,5 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
187 | Unid. | 4800 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 7,5 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
188 | Unid. | 7500 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 8,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
189 | Unid. | 2500 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 8,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
190 | Unid. | 7500 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 8,5 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
191 | Unid. | 2500 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 8,5 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, EMBALADAS EM ENVELOPE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO, ... |  |  | 0 | 0
192 | Unid. | 560 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 9,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
193 | Unid. | 40 | LUVA CIRUR EST TALCO NR 9,0 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA LÁTEX, ... |  |  | 0 | 0
194 | CX | 3300 | LUVA PROCED TALCO M TAMANHO M - LUVA PARA PROCEDIMENTOS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, ... |  |  | 0 | 0
195 | CX | 700 | LUVA PROCED TALCO M TAMANHO M - LUVA PARA PROCEDIMENTOS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL,... |  |  | 0 | 0
196 | CX | 4700 | LUVA PROCED TALCO P TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTOS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ... |  |  | 0 | 0
197 | CX | 1300 | LUVA PROCED TALCO P TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTOS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ... |  |  | 0 | 0
198 | CX | 2220 | LUVA PROCEDIMENTO TALCO G TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTOS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, ... |  |  | 0 | 0
199 | CX | 780 | LUVA PROCEDIMENTO TALCO G TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTOS CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, ... |  |  | 0 | 0
200 | Unid. | 150 | MALHA TUBULAR 04CMX25M. MALHA TUBULAR, COM APROXIMADAMENTE 04 CM DE LARGURA, CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES... |  |  | 0 | 0
201 | Unid. | 150 | MALHA TUBULAR 06CMX25M COM APROXIMADAMENTE 06 CM DE LARGURA, CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES... |  |  | 0 | 0
202 | Unid. | 150 | MALHA TUBULAR 08CMX25M COM APROXIMADAMENTE 08 CM DE LARGURA, CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES... |  |  | 0 | 0
203 | Unid. | 150 | MALHA TUBULAR 10CMX25M COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA, CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES... |  |  | 0 | 0
204 | Unid. | 150 | MALHA TUBULAR 12CMX25M COM APROXIMADAMENTE 12 CM DE LARGURA, CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES... |  |  | 0 | 0
205 | Unid. | 24500 | MASCARA DESC C/CLIP 3 CAM C/TIRA GR 30 CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, ... |  |  | 0 | 0
206 | Unid. | 5500 | MASCARA DESC C/CLIP 3 CAM C/TIRA GR 30 CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, ... |  |  | 0 | 0
207 | Unid. | 190 | MICRONEBULIZADOR. P/ OXIGENIO ADUTO CODI PARA INALAÇÃO, COM MÁSCARA TAMANHA ADULTO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ... , COM CONECTOR 9/16. |  |  | 0 | 0
208 | Unid. | 110 | MICRONEBULIZADOR. P/ OXIGENIO ADUTO CODI PARA INALAÇÃO, COM MÁSCARA TAMANHA ADULTO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ... , COM CONECTOR 9/16. |  |  | 0 | 0
209 | Unid. | 90 | MICRONEBULIZADOR. P/ OXIGENIO INFANTIL CODI PARA INALAÇÃO, COM MÁSCARA TAMANHA INFANTIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ... , COM CONECTOR 9/16. |  |  | 0 | 0
210 | Unid. | 110 | MICRONEBULIZADOR. P/ OXIGENIO INFANTIL CODI PARA INALAÇÃO, COM MÁSCARA TAMANHA INFANTIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ... , COM CONECTOR 9/16. |  |  | 0 | 0
211 | Unid. | 200 | OCULOS PROTEÇÃO. ANTI-EMBACANTE C/HASTE PTA CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE, ANTI-EMBAÇANTE, COMPLETAMENTE TRANSPARENTE( EPI)... |  |  | 0 | 0
212 | Unid. | 1000 | PAPEL ECG 60MMX15M. PAPEL TERMO SENSÍVEL EM ROLOS PARA ELETROCARDIOGRAFO, MEDINDO 60 X 16 X 15M,... |  |  | 0 | 0
213 | Unid. | 1000 | PAPEL FOTO P/ ULTRASSOM PAPEL FOTOGRÁFICO PARA ULTRASSOM, DE ALTA QUALIDADE TIPO I, ROLO, TAMANHO APROXIMADO DO PAPEL : 110MM X 20M. ... ROLO. |  |  | 0 | 0
214 | Unid. | 525 | PAPEL GRAU CIRURGICO - 15 X 100 M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO)... |  |  | 0 | 0
215 | Unid. | 75 | PAPEL GRAU CIRURGICO - 15 X 100 M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO)... |  |  | 0 | 0
216 | Unid. | 480 | PAPEL GRAU CIRURGICO - 20 X 100M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO)... |  |  | 0 | 0
217 | Unid. | 120 | PAPEL GRAU CIRURGICO - 20 X 100M BOBINAS LISAS PRODUZIDAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/POLIPROPILENO)... |  |  | 0 | 0
218 | Unid. | 1000 | PAPEL PARA ECG 48 MM X 30 M PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRÁFO,MEDINDO 48MM X 30M, ... |  |  | 0 | 0
219 | Unid. | 100800 | PRESERVATIVO MASC C/LUBRIF CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, LUBRIFICADO, TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
220 | Unid. | 21600 | PRESERVATIVO MASCULINO ULTRAS S/LUBRIF. PRESERVATIVO CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
221 | Unid. | 45 | REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. ..., CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 05. |  |  | 0 | 0
222 | Unid. | 5 | REANIMADOR MANUAL ADULTO (TIPO AMBU RESSUSCITADOR MANUAL DE SILICONE. ..., CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 1500 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 05. |  |  | 0 | 0
223 | Unid. | 17 | REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE..., CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0. |  |  | 0 | 0
224 | Unid. | 3 | REANIMADOR MANUAL INFANTIL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE..., CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 450 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 0. |  |  | 0 | 0
225 | Unid. | 8 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE. ..., CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 150 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 00. |  |  | 0 | 0
226 | Unid. | 2 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL (TIPO AMBU) REANIMADOR MANUAL DE SILICONE..., CAPACIDADE DE VOLUME DE RESPIRAÇÃO TOTAL DE 150 ML, COM MÁSCARA TAMANHO 00. |  |  | 0 | 0
227 | GL | 200 | REVELADOR P/ RAIO - X 38 LT ACONDICIONADO EM FRASCO TIPO GALÃO DE 38 LITROS, .... O REVELADOR DEVERÁ SER DA MESMA MARCA QUE O FIXADOR. |  |  | 0 | 0
228 | Unid. | 94000 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML, ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5ML, ... |  |  | 0 | 0
229 | Unid. | 26000 | SERINGA DESCARTÁVEL 5ML - SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 5ML, ... |  |  | 0 | 0
230 | Unid. | 95000 | SERINGA DESC 1ML S/AG INS BICO SLIP ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 1 ML SEM AGULHA, ... |  |  | 0 | 0
231 | Unid. | 55000 | SERINGA DESC 1ML S/AG INS BICO SLIP SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 1 ML SEM AGULHA, ... |  |  | 0 | 0
232 | Unid. | 76000 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 10ML, ... |  |  | 0 | 0
233 | Unid. | 24000 | SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 10ML, ... |  |  | 0 | 0
234 | Unid. | 75000 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 20 ML, CORPO CILÍNDRICO,... |  |  | 0 | 0
235 | Unid. | 25000 | SERINGA DESCARTÁVEL 20ML SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 20 ML, ... |  |  | 0 | 0
236 | Unid. | 28000 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3ML, ... |  |  | 0 | 0
237 | Unid. | 12000 | SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 3ML, ... |  |  | 0 | 0
238 | Unid. | 190 | SERINGA DESCARTÁVEL 60ML ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 60 ML, ... |  |  | 0 | 0
239 | Unid. | 10 | SERINGA DESCARTÁVEL 60ML , DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 60ML, ... |  |  | 0 | 0
240 | Unid. | 300000 | SERINGA INSULINA c/ AGULHA LONGA - CAPACIDADE PARA 100UI DE INSULINA ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, ... |  |  | 0 | 0
241 | FRS | 10 | SOLUÇÃO DE SCHILLER - USO TÓPICO - 10MG/ML, IODO METALÓIDE + 20MG/ML IODETO DE POTÁSSIO - FRASCO COM 1000ML |  |  | 0 | 0
242 | Unid. | 600 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 08 DISPOSITIVO ... |  |  | 0 | 0
243 | Unid. | 1000 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 10 DISPOSITIVO ... |  |  | 0 | 0
244 | Unid. | 1000 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/V NÚMERO 12 DISPOSITIVO ... |  |  | 0 | 0
245 | Unid. | 25 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 08 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
246 | Unid. | 5 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 08 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
247 | Unid. | 25 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 10 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
248 | Unid. | 5 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 10 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
249 | Unid. | 25 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 12 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
250 | Unid. | 5 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 12 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
251 | Unid. | 160 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 14 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
252 | Unid. | 40 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 14 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
253 | Unid. | 640 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 16 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
254 | Unid. | 160 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 16 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
255 | Unid. | 375 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 18 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS,... |  |  | 0 | 0
256 | Unid. | 125 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 18 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
257 | Unid. | 90 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 20 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
258 | Unid. | 10 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 20 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
259 | Unid. | 45 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 22 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
260 | Unid. | 5 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 22 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
261 | Unid. | 75 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 24 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
262 | Unid. | 5 | SONDA FOLEY 2V 30CC NR 24 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM DUAS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
263 | Unid. | 18 | SONDA FOLEY 3V 30CC NR 18 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM TRÊS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
264 | Unid. | 2 | SONDA FOLEY 3V 30CC NR 18 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM TRÊS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
265 | Unid. | 18 | SONDA FOLEY 3V 30CC NR 20 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM TRÊS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
266 | Unid. | 2 | SONDA FOLEY 3V 30CC NR 20 ESTÉRIL,CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, EM TRÊS VIAS, ... |  |  | 0 | 0
267 | Unid. | 200 | SONDA GASTR LONGA NR 08 (TIPO LEVINE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ... |  |  | 0 | 0
268 | Unid. | 200 | SONDA GASTR LONGA NR 10 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL,... |  |  | 0 | 0
269 | Unid. | 200 | SONDA GASTR LONGA NR 12 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL,... |  |  | 0 | 0
270 | Unid. | 200 | SONDA GASTR LONGA NR 14 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
271 | Unid. | 200 | SONDA GASTR LONGA NR 16 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
272 | Unid. | 400 | SONDA GASTR LONGA NR 18 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
273 | Unid. | 500 | SONDA GASTR LONGA NR 20 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
274 | Unid. | 20 | SONDA GASTR LONGA NR 22 SONDA GÁSTRICA (TIPO LEVINE), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
275 | Unid. | 30 | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 10 FR FABRICADO EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO RADIOPACO PARA RAIO-X COMPRIMENTO DE 109 A 120 CM,... |  |  | 0 | 0
276 | Unid. | 20 | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 10 FR FABRICADO EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO RADIOPACO PARA RAIO-X COMPRIMENTO DE 109 A 120 CM, ... |  |  | 0 | 0
277 | Unid. | 100 | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 12 FR FABRICADO EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO RADIOPACO PARA RAIO X COMPRIMENTO DE 109 A 120 CM, ... |  |  | 0 | 0
278 | Unid. | 200 | SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM GUIA 12 FR FABRICADO EM TUBO ATÓXICO DE POLIURETANO RADIOPACO PARA RAIO X COMPRIMENTO DE 109 A 120 CM, ... |  |  | 0 | 0
279 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 5,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO,... |  |  | 0 | 0
280 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 5,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
281 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 6,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO,... |  |  | 0 | 0
282 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 6,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
283 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 7,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
284 | Unid. | 220 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 7,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, CONTENDO CUFF INSUFLÁVEL DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ... |  |  | 0 | 0
285 | Unid. | 220 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 8,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
286 | Unid. | 220 | SONDA TRAQUEAL C/BL NR 8,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
287 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL S/BL NR 2,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
288 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL S/BL NR 2,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
289 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL S/BL NR 3,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, SEM CUFF, ... |  |  | 0 | 0
290 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL S/BL NR 3,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, COM EXTREMIDADE ATRAUMÁTICA, SEM CUFF, ... |  |  | 0 | 0
291 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL S/BL NR 4,0 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO,.. |  |  | 0 | 0
292 | Unid. | 100 | SONDA TRAQUEAL S/BL NR 4,5 SONDA ENDOTRAQUEAL DE MAGGIL ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM FAIXA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, ... |  |  | 0 | 0
293 | Unid. | 760 | SONDA URETRAL DESC NR 04 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
294 | Unid. | 240 | SONDA URETRAL DESC NR 04 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
295 | Unid. | 1520 | SONDA URETRAL DESC NR 06 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, ... |  |  | 0 | 0
296 | Unid. | 480 | SONDA URETRAL DESC NR 06 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
297 | Unid. | 1900 | SONDA URETRAL DESC NR 08 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIL) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
298 | Unid. | 100 | SONDA URETRAL DESC NR 08 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIL) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
299 | Unid. | 7700 | SONDA URETRAL DESC NR 10 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
300 | Unid. | 2300 | SONDA URETRAL DESC NR 10 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
301 | Unid. | 38000 | SONDA URETRAL DESC NR 12 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIL) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
302 | Unid. | 12000 | SONDA URETRAL DESC NR 12 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIL) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
303 | Unid. | 16000 | SONDA URETRAL DESC NR 14 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIL) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
304 | Unid. | 1000 | SONDA URETRAL DESC NR 14 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIL) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
305 | Unid. | 490 | SONDA URETRAL DESC NR 16 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
306 | Unid. | 110 | SONDA URETRAL DESC NR 16 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
307 | Unid. | 290 | SONDA URETRAL DESC NR 18 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
308 | Unid. | 110 | SONDA URETRAL DESC NR 18 SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO) ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, ... |  |  | 0 | 0
309 | Unid. | 100 | SUPORTE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE TAMANHO 13 LITROS SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE TAMANHO 13 LITROS. |  |  | 0 | 0
310 | Unid. | 600 | TALA P/IMOBILIZ DEDO 16X250MM DE ALUMÍNIO, MEDINDO 16 X 250 X 1,5 MM, RECOBERTA EM UMA DAS FACES COM ESPUMA EM E.V.A. ADERIDA FIRMEMENTE À PLACA DE ALUMÍNIO. |  |  | 0 | 0
311 | Unid. | 600 | TALA PARA IMOBILIZAR DEDO 12 X 250MM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 12 x 250 x 1,5 mm, ... |  |  | 0 | 0
312 | Unid. | 870 | TERMOMETRO CLIN PRISMATICO CONFECCIONADO EM VIDRO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESCALA GRADUADA DE 35 A 42 Cº, ... |  |  | 0 | 0
313 | Unid. | 230 | TERMOMETRO CLIN PRISMATICO CONFECCIONADO EM VIDRO, CONTENDO EXTERNAMENTE ESCALA GRADUADA DE 35 A 42 Cº, ... |  |  | 0 | 0
314 | CX | 2850 | TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA, CAIXA COM 50 UNIDADES TIRA REAGENTE QUE ACEITE AMOSTRA ANTICOAGULADA COM LÍTIO, ... |  |  | 0 | 0
315 | CX | 150 | TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA, CAIXA COM 50 UNIDADES - TIRA REAGENTE QUE ACEITE AMOSTRA ANTICOAGULADA COM LÍTIO, EDTA E HEPARINA DE AMÔNIA DE SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL, ... |  |  | 0 | 0
316 | Unid. | 400 | TORNEIRA 03 VIAS LUER SLIP TORNEIRA COM BICO LUER SLIP, COMPOSTA DE BASE OU CORPO, MANÍPULO GIRATÓRIO COM ROTAÇÃO DE 360º E COM INDICAÇÃO DE FLUXO, TAMPAS PROTETORAS... |  |  | 0 | 0
317 | Unid. | 770 | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, BRANCA, 30 GRAMAS, MICROPERFURADA, ... |  |  | 0 | 0
318 | Unid. | 230 | TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM POLIPROPILENO, HIPOALÉRGICA, BRANCA, 30 GRAMAS, MICROPERFURADA, ... |  |  | 0 | 0
319 | Unid. | 6 | TUBO HOSPITALAR DE SILICONE N°204 GRAU FARMACÊUTICO, FABRICADO EM SILICONE, COM DIÂMETRO 6X12MM, ROLO COM 15 METROS, ... |  |  | 0 | 0
320 | Unid. | 4 | TUBO HOSPITALAR DE SILICONE N°204 GRAU FARMACÊUTICO, FABRICADO EM SILICONE, COM DIÂMETRO 6X12MM, ROLO COM 15 METROS, ... |  |  | 0 | 0
321 | Unid. | 23 | TUBO LATEX NR 200 RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 200, ... |  |  | 0 | 0
322 | Unid. | 7 | TUBO LATEX NR 200 RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 200, ... |  |  | 0 | 0
323 | Unid. | 11 | TUBO LATEX NR 204 CIRÚRGICO DE LÁTEX RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 204, ... |  |  | 0 | 0
324 | Unid. | 4 | TUBO LATEX NR 204 CIRÚRGICO DE LÁTEX RESISTENTE À TRAÇÃO E ESTERILIZÁVEL, ROLO COM 15 METROS - REFERÊNCIA 204, ... |  |  | 0 | 0
325 | Unid. | 30 | TUBO VACUO EDTA 6ML PARA COLETA À VÁCUO, EDTA K3 PLÁSTICO, ADULTO, 6ML C/ 100 UNIDADES |  |  | 0 | 0
326 | Unid. | 112 | VASELINA LIQUIDA COM 1000 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA E VALIDADE. FRASCO |  |  | 0 | 0
327 | Unid. | 48 | VASELINA LIQUIDA COM 1000 ML FRASCO |  |  | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0