## Proposta
| 1 | 1312015 | 0 | 2
Município de Araguari
Planilha para Proposta do Pregão Nº 131/2015
Processo Número: 0026967/2015
Data da Sessão: 27/11/2015, AS 13:00h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOPARA MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE 21L ALUMINIO 220V, SERIAL/LOTE VT2520095 L. 61440, COM A SUBSTUIÇÃO DOS SEGUINTES ÍTENS:1 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO DE SEGURANÇA SILICONE 70A775 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTERST,1 KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 COM ADAPTADOR,1 KIT TERMOSTATO LAMINADO VT/VTP,1 MANOMETRO VT 12/21L,1 KIT PAINEL VT 21 AZUL,1 KIT FECHO VT 21 AZUL,1 FUSÍVEL VIDRO 8ª 30MM/30AGDEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ÍTENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECE-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNÍCIPIO |  |  | 0 | 0 | Não
2 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO1 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO DE SEGURANÇA SILICONE 70A775 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTERST,1 MANOMETRO VT 12/21L,1 KIT FECHO VT 21 AZUL,1 KIT PAINEL VT 21 AZUL,FUSÍVEL VIDRO 8A 30MM/30AGDEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
3 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE 21L ALUMINIO 220V, SERIAL/LOTE Nº VT2520092 L.614401 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO DE SEGURANÇA SILICONE 70A775 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTERST,1 MANOMETRO VT 12/21L,DEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
4 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE 21L ALUMINIO 220V, SERIAL/LOTE Nº VT2520100 L.614401 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO DE SEGURANÇA SILICONE 70A775 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTERST,1 VÁLVULA THERMOVAL COM BOBINA 220V 21070,1 KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 COM ADAPTADOR,1 MANOMETRO VT 12/21L,1 KIT PAINEL VT 21 AZUL,1 KIT FECHO VT 21 AZUL,DEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
5 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE 21L ALUMINIO 220V, SERIAL/LOTE Nº VT2520078 L.61409 COM A SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:1 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO DE SEGURANÇA SILICONE 70A775 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTERST,1 VÁLVULA THERMOVAL COM BOBINA 220V 21070,1 KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 COM ADAPTADOR,1 MANOMETRO VT 12/21L,1 KIT PAINEL VT 21 AZUL,1 KIT FECHO VT 21 AZUL,DEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
6 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE 21L ALUMINIO 220V, SERIAL/LOTE Nº VT2520094 L.61440 COM A SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:1 RESISTÊNCIA VT/VTP 21 220V COM 2UN,1 KIT TERMOSTATO CERAMICO VT/VTP 21L,1 KIT CIRCUITO ELETRONICO NOVO VT 12/21 COM ADAPTADOR,1 SENSOR DE TEMPERATURA VT 12/21,1 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT 21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO SEGURANÇA SILICONE 70A77 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTEST,1 FIAÇÃO RESISTÊNCIA VT 12/21,1 PE VT/VTP BORRACHA COM REBITES COM 4UN,1 MANOMETRO VT 12/21L,1 KIT PAINEL VT 21 AZUL,1 KIT FECHO VT 21 AZULDEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
7 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA CRISTOFOLI, MODELO VITALE 21L ALUMINIO 220V, SERIAL/LOTE Nº VT2520083 L.61409 COM A SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:1 ANEL DE VEDAÇÃO SILICONE VT 21/PLENA 70A75 SHORE,2 SELO SEGURANÇA SILICONE 70A77 SHORE,1 PINO SELO SEGURANÇA PLÁSTICO,1 PINO ANTI VÁCUO,0,5 MANGUEIRA SILICONE ADITIVO 6X12,5MM,2 PASTA TÉRMICA C/1 GR,1 INDICADOR QUÍMICO TST,1 INDICADOR BIOLÓGICO SPORTEST,1 KIT PAINEL VT 21 AZUL,1 SENSOR DE TEMPERATURA VT 12/21,1 FIAÇÃO RESISTÊNCIA VT 12/21,1 KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 COM ADAPTADOR,1 VALVULA THERMOVAL COM BOBINA 220V 21070,1 PORTA FUSÍVEL COM FIOS VT/VTP 12/21,1 MANOMETRO VT 12/21L,1 KIT FECHO VT 21 AZUL,1 CONECTOR COTOVELO NIQUELADO MACHO BM5/16X1/4BSP SV,1 CONECTOR TEE MANG MACHO CENTRAL OD5/16X1/4NPT T VT,1 CONECTOR EXTENSÃO SAÍDA VAPOR 1/2UNX1/4BSP EXT VT,DEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
8 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA STERMAX, MODELO ANALÓGICA 60L HORIZONTAL 220V, SERIAL/LOTE Nº 15294 COM A SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:1 CHAPA COM NIVELADOR STERMAXDEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
9 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA STERMAX, MODELO ANALÓGICA 60L HORIZONTAL 220V, SERIAL/LOTE Nº 15235 COM A SUBSTITUIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS:1 CHAPA COM NIVELADOR STERMAXDEVIDO A COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE DOS ITENS, O FORNECEDOR DEVERÁ FORNECÊ-LOS SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO |  |  | 0 | 0 | Não
10 | serviço | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOEM MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DE MARCA STERMAX, MODELO ANALÓGICA 60L HORIZONTAL 220V, SERIAL/LOTE Nº 15236 |  |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0